Comfora, Multisplit 3+1, základní technické údaje
[image: image1.png]Comfora FTXP

Nasténna jednotka
Kompatibiini

Diskrétni nasténna jednotka s vysokou Ginnosti a komfortem. sDCs

A elles)





Kapacitní výpočet – výkon vytápění

[image: image2.png]W DAIKIN

T

HC
s as2
10 542
5 633
o 723
6 832
i) 505
s 955

here aren't any notes available!

Model
Mode

Combination

HC

Pl

Ta

16

n HC
i aan
18 531
189 622
158 712
208 821
215 894
224 984

173
182
191
139
21
217

43
52
&1
701
81
882
o73

20

Selection

Legend

Indoor Dry Bulb Temperature (€)
o He
175 a2
184 515
193 605
201 6%6
212 a0
219 877
28 067

3MXMS2A9
Heating
20420435

Total Heating Capacity (kW)
PLKW)
Ambient Wet Bulb Temperature (°C)

2 2
n HC n
176 419 17
185 509 186
194 5 135
200 [ 20
213 79 2
22 an 22
22 562 23

407
4%
589
67
788

a6
as1

2

179
188
136
205
216

232




Kapacitní výpočet – výkon chlazení

[image: image3.png]PDAIKIN

Selection
Model IMXMS2A9
Mode Cooling
Combination 20420435
Legend
[<d Total Cooling Capacity (kW)
o PIGW)
Ta Ambient Dry Bulb Temperature (C)
Indoor Wet Bulb Temperature (‘C)
T 1 16 i i 2 2
3 ] « ] « o « » 3 ] « ]
2 724 179 757 182 789 185 805 187 854 192 887 1%
i 704 185 737 188 769 192 786 1% 835 1% 867 20
2 658 200 681 205 723 208 4 21 789 215 821 218
3 639 209 671 2n 704 216 72 21 769 2 a0t 226
w0 606 2 638 225 671 229 687 23 736 23 768 239
) 583 23 619 2 651 23 667 2 716 2m 749 248
6 as 208 ss8 208 582 208 595 208 63 208 653 208

here aren't any notes available!




Energetický štítek

[image: image4.png]SEER 6.45
KWh/annum  283.0

) EEEE—

o Yoo

\

ENERGIA - EMEPTUA - ENEPTEIA - ENERGLA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011





Hlukové parametry
Venkovní jednotka:
Chlazeni: 
Noční režim/Jmenovitý
 

58/63 (dBA)
Vytápěni:
Noční režim/Jmenovitý /Maximální
58/59/63 (dBA)
Vnitřní jednotka vel. 2kW:

Akustický tlak

Chlazeni: 
Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké 
19/26/33/39 (dBA)
Vytápěni:
Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké
21/28/34/39 (dBA)
Vnitřní jednotka vel. 3,5kW:

Akustický tlak

Chlazeni: 
Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké 
20/27/34/43 (dBA)
Vytápěni:
Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké
21/29/35/40 (dBA)
Rozměry
Venkovní jednotka: 
Výška x Šířka x Hloubka 
 

734x974x408 mm
Vnitřní jednotky: 
Výška x Šířka x Hloubka 
 

286x770x225 mm
